День добрый!

Это ОЧЕНЬ хорошо, что не нужен рубероид! СПАСИБО – успокоили!!!

Хотел еще уточнить небольшой нюанс: между шлакоблочной стеной и кирпичной стеной утеплитель (эппс и пенопласт) с любой стороны приклеивать нет необходимости, а просто прижимать два слоя утеплителя плотненько к кирпичной стене при устройстве (кладке) шлакоблочной стены, правильно я понял? Или же необходимо приклеивать как при наружном утеплении?

На счет вентиляции! В инете есть много информации о клапанах приточной вентиляции, и так же много отзывов счастливых обладателей сего чуда (я имею ввиду, негативных отзывов). Из недостатков, о которых говорят, меня интересует один: ЧТО ДЕЛАТЬ С ХОЛОДНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА зимой при температуре, начиная от -7С и меньше, при встречном ветре (у меня иногда от сильного ветра и котел (парапетный) задувает)? Если закрывать клапан полностью (вмонтированный в стену), хотя полностью закрываются не все клапана, не примерзнет ли он, и как же быть тогда с проветриванием? За увеличение расхода газа (электроэнергии) я молчу, здесь никуда не денешься, приточный холодный воздух необходимо подогревать! Главное, чтоб поток этого холодного воздуха не приносил дискомфорт. А ведь зимой в спальне или детской любая щель из которой дует – это большая проблема – со старыми деревянными оконными рамами, я думаю все сталкивались, по крайней мере, раньше.

Так вот, ВОПРОС: что делать с потоком холодного воздуха зимой?

Если уже устанавливать такой клапан, то только с принудительным подогревом.

Посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать в моем случае (спальня + лоджия)? Смонтировать клапан можно внутри кирпичной и шлакоблочной стены; сверлить (алмазное бурение) несущую стену, точнее найти того, кто просверлит так как показано в инструкции по монтажу (например приточный клапан КИВ-125) – в Славянске проблематично!

Напишите, пожалуйста, свое мнение о приточных клапанах с принудительным подогревом воздуха. Мало о них информации нашел!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!