Re: Кондиции воды из скважины.

02 - 05 - 10 23:14

Чтобы выяснить все эти параметры, нужно сдать пробу воды на анализ в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС).

Естественно, вода для полива и других хозяйственных нужд не должна так жестко регламентироваться —

годится верховодка, вода из канавы, реки, пруда.

Вода считается, годной для питья, если имеет такие кондиции:

- прозрачность по стандартному штифту — не менее 30 см;

- цветность — не более 30;

- привкус и запахи — не более 2—3 баллов;

- содержание нитратов — не более 10 Мг/л;

- титр-коли на содержание бактерий — не менее 100 (то есть не более 10 кишечных палочек, на литр).

Сегодня если колодец или скважина на вашем участке дают воду, которая немного не дотягивает до кондиции, это не такая уж беда —

скорее всего современные системы очистки справятся.

Ингредиент	Норматив	Ед. измерения

Запах при 20      ГОСТ не более 2	балл

Запах при 60        Не более  2              балл

Цветност            ГОСТ не более 20	градус

Мутность            ГОСТ не более 1.5	мг/дм3

РН                         ГОСТ от 6 до 9	-

Окисляемость      МУ не более 10         мг/дм3

Аммиак	             СП не более 2	мг/дм3

Нитриты	            СП не более 3.3         мг/дм3

Нитраты	           ПДК не более 45	мг/дм3

Жесткость         ГОСТ не более 7	мг-эк/л

воды

Сухой остаток   ГОСТ не более 1000	мг/дм3

Хлориды	           ГОСТ не более 350	мг/дм3

Сульфаты          ГОСТ не более 500     мг/дм3

Железо             ГОСТ не более 0.3	мг/дм3

Фтор                  ГОСТ не более 1.5	мг/дм3

Щелочность        Не более 10               мг/дм3

Кальций	         СП не более 30–140      мг/дм3

Магний	         СП не более 10–85	мг/дм3

Натрий	             не более 200             мг/дм3

Марганец             не более 0.1              мг/дм3

Хлор                     не более 0,3               мг/дм3

остаточный

Нефтепродукты	не более 0.1            мг/дм3

Полифосфаты	не более 3.5            мг/дм3

Кремний	               не более 10              мг/дм3

Сероводород        не более 0.003	мг/дм3

Стронций	                 не более 7             мг/дм3